ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа системы регулирования тепла на базе МР-01 на  отопление и горячее  водоснабжения для объекта ____________________________

| Сведения о заказчике |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация (предприятие) |  |  |
| Адрес |  |  |
| Представитель (ФИО) |  |  |
| Контактный телефон/факс |  |  |
| Адрес электронной почты (e-mail) |  |  |
| Параметры теплоносителей |  |  |
| Температурный график источника, ⁰С |  |  |
| Температурный график системы отпления, ⁰С |  |  |
| Темп-ра в системе горячего водоснабжения, ⁰С |  |  |
| Давление в подающем трубопроводе теплосети, МПа |  |  |
| Давление в обратном трубопроводе теплосети, МПа |  |  |
| Давление на вводе водопровода, МПа |  |  |
| Характеристика систем теплопотребления |  |  |
| Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  |  |
| Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/ч |  |  |
| Тепловая нагрузка на технологические нужды, Гкал/ч |  |  |
| Высота здания, обслуживаемого блоком, м |  |  |
| Расчетное гидравлическое сопротивление системы отопления, кПа |  |  |
| Расчетное гидравлическое сопротивление системы горячего водоснабжения, кПа |  |  |
| Диаметр трубопровода на отопление |  |  |
| Диаметр трубопровода на ГВС |  |  |
| Схема присоединения системы отопления |  |  |
| Зависимая с насосами смешения |  |  |
| Независимая, через теплообменник |  |  |
| Схема присоединения горячего водоснабжения |  |  |
| Параллельная одноступенчатая |  |  |
| Двухступенчатая смешанная |  |  |
| Предусматривать |  |  |
| Автоматическое регулирование в системе отопления |  |  |
| Автоматическое снижение расхода тепла на отопление в нерабочее время |  |  |
| Циркуляцию в системе горячего водоснабжения |  |  |
| Автоматическое отключение насосов в ночное или нерабочее время |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Опросный лист заполнил: _____________________________ «___» __________ 2011 г.

Опросный лист направить по факсу: (495)783-23-69 или по e-mail: termo-m@te-s.ru.